## 様式Ⅱ-1-2
様式Ⅱ-1-2
要求水準書セルフチェックリスト
No. | 頁 | 項番 | 項目名 | チェック内容 | 内容記載した様式番号 （適宜変更可） | 記載したページ番号等
記載例 | 4 | 第1章3. | 事業期間 | 事業期間の順守が工程表で確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表) | 1枚目
1 | 2 | 第1章3. | 事業期間 | 事業期間の順守が工程表で確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
2 | 7 | 第2章1.(2)① | 改築対象 | 改築範囲の概要が確認できること | 様式Ⅱ-1-1
3 | 〃 | 〃 | 〃 | 今回更新、撤去、残置等の範囲が確認できること | 様式Ⅴ
4 | 〃 | 〃 | 〃 | B-DASH本運用の場合の長寿命化対策内容が確認できること | 様式Ⅱ-2-7
5 | 9 | 第2章1.(2)②(ｱ) | 処理方式 | 処理方式が要求水準に示した内容と合致していること | 様式Ⅱ-1-1
6 | 〃 | 〃 | 〃 | 交付金交付要件に対する内容（消費電力相当量等）が確認できること | 様式Ⅱ-2-2
7 | 9 | 第2章1.(2)②(ｳ) | 改築汚泥処理施設が確保すべき作業環境 | 作業環境確保のための措置（設備等）が確認できること | 様式Ⅴ
8 | 10 | 第2章1.(3)② | 現地条件 | 臭気の順守計画が確認できること | 様式Ⅴ
9 | 12 | 第2章1.(3)① | 事業場所（図3） | 図3に示す利用可能範囲で配置されていることが確認できること | 様式Ⅱ-2-3
10 | 〃 | 〃 | 〃 | 施工時の仮設配置が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(段階的施工計画図)
11 | 13 | 第2章1.(5) | 改築汚泥処理施設の計画処理量 | 中央終末処理場の計画日最大汚水量を処理できること | 様式Ⅱ-2-2
12 | 〃 | 〃 | 〃 | 上記に関する容量計算が確認できること | 様式Ⅴ
13 | 14 | 第2章1.(6) | 取り合い条件 | 取り合い位置の概要が確認できること | 様式Ⅱ-2-3
14 | 〃 | 〃 | 〃 | 取り合い位置の詳細が確認できること | 様式Ⅴ
15 | 20 | 第2章2.(1)① | 必要に応じてストックマネジメント計画策定業務 | ストックマネジメント計画策定業務の実施時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
16 | 20 | 第2章2.(1)② | 事前調査 | 事前調査の内容が確認できること | 様式Ⅱ-2-1
17 | 〃 | 〃 | 〃 | 事前調査の実施時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
18 | 20～21 | 第2章2.(1)③ | 実施設計業務 | 基本設計、詳細設計（許認可対応、提出図書）の時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
19 | 22 | 第2章2.(2)① | 建設工事の開始 | 必要書類の提出時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
20 | 22 | 第2章2.(2)③ | 完成図書 | 完成図書の提出時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
21 | 24 | 第2章2.(2)⑨ | 建設工事期間中のユーティリティ | 建設工事期間中の仮設やユーティリティ等の状況を確認できること | 様式Ⅱ-2-4（段階的施工計画図）
22 | 26～28 | 第2章2.(3)① | 機械設備 | 計画処理量に対する設備容量が確認できること | 様式Ⅱ-2-2
23 | 〃 | 〃 | 〃 | 設備構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-6
24 | 〃 | 〃 | 〃 | 設備容量の計算根拠が確認できること | 様式Ⅴ
25 | 28 | 第2章2.(3)②(ｱ) | 高圧受変電設備 | 高圧受変電設備の構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-8
26 | 〃 | 〃 | 〃 | 単線結線図、設備配置が確認できること | 様式Ⅴ
27 | 28 | 第2章2.(3)②(ｲ) | 非常用自家発電設備 | 非常用自家発電設備の構成（必要な場合）が確認できること | 様式Ⅱ-2-9
28 | 〃 | 〃 | 〃 | 必要容量、設備配置（必要な場合）が確認できること | 様式Ⅴ
29 | 29 | 第2章2.(3)②(ｳ) | 特殊電源設備 | 特殊電源設備の構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-10
30 | 〃 | 〃 | 〃 | 補償時間が確認できること | 様式Ⅴ
31 | 29 | 第2章2.(3)②(ｴ) | 運転操作設備 | 運転操作設備の構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-11
32 | 〃 | 〃 | 〃 | 単線結線図、システム構成図、設備配置が確認できること | 様式Ⅴ
33 | 29 | 第2章2.(3)②(ｵ) | 計装設備 | 計装設備の構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-12
34 | 〃 | 〃 | 〃 | 計装フローシート、設備配置が確認できること | 様式Ⅴ
35 | 29 | 第2章2.(3)②(ｶ) | 監視制御設備 | 監視制御設備の構成が確認できること | 様式Ⅱ-2-13
36 | 〃 | 〃 | 〃 | 単線結線図、システム構成図、設備配置が確認できること | 様式Ⅴ
37 | 32 | 第2章2.(3)③ | 土木 | 今回設置する基礎構造物と既存施設活用の内容について確認できること | 様式Ⅴ
38 | 32～34 | 第2章2.(3)④ | 建築・建築設備 | 新設建築物と既存施設活用の内容について確認できること | 様式Ⅴ
39 | 34～35 | 第2章2.(4) | 試験及び総合試運転 | 試験、試運転の時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
40 | 〃 | 〃 | 〃 | 試運転時の仮設やユーティリティ等の状況を確認できること | 様式Ⅱ-2-4（段階的施工計画図）
41 | 35 | 第2章2.(5) | 技術指導 | 技術指導の時期が確認できること | 様式Ⅱ-2-4(工程表)
42 | 46 | 第3章3.(5) | 定期整備（改築汚泥処理施設） | 定期整備の内容、実施時期が確認できること | 様式Ⅳ-5-1
43 | 47 | 第3章3.(8) | 脱水汚泥の運搬等 | 脱水汚泥を場外処分する場合の処分先が確認できること | 様式Ⅱ-1-1
44 | 〃 | 〃 | 〃 | 脱水汚泥の運搬・処分の予定量が表12の範囲内であること | 様式Ⅲ-8 様式Ⅲ-12
45
46
47
48
49
50